ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора Канализационной Насосной Станции (КНС)

Адрес объекта_______________________________________________

| 1. Вид стока | Ливневый | Хоз. Быт. | Другой |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Габариты (если известно) |
| --- |
| Диаметр мм |  |
| Глубина мм |  |
| Дебет под Входящим трубопроводом (если известно) м3 |  |

| 3. Трубопроводы |
| --- |
| Входящий |
| Расстояние от уровня грунта до лотка входящей трубы, А мм. |  |
| Внутренний диаметр (проходной), DА, мм |  |
| Направление ввода трубопровода, в часах. (нижняя схема) |  |
| Количество Входящих трубопроводов, шт. |  |
| Марка трубы или материал |  |
| Тип соединения КНС с трубопроводом (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |
| Напорного трубопровода. |
| Глубина залегания (расстояние от уровня грунта до низа трубы, В мм. |  |
| Внутренний диаметр (Проходной), DВ, мм. |  |
| Направление вывода трубопровода, в часах. (нижняя схема) |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Марка трубы или материал |  |

| 4. Данные для подбора насоса/насосов. |
| --- |
| Максимальная пропускная способность, м3/час. |  |
| Расчетный напор на выходе из КНС, м. |  |
| Протяженность напорного трубопровода, м. |  |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м. |  |
| Количество насосов: | рабочих |  |
|  | резервных |  |
|  | запасных на склад |  |
| Взрывозащищенность (Отметить Х, если надо) |  |

| 5. Тип грунта в месте монтажа |
| --- |
| - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |
| - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ |  |
| - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |

| 6. Входит в комплект | Материал/Марка | Размер | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС | Стеклопластик | D;L | 1 |  |
| 2 | Крышка на газовых амортизаторах | Стеклопластик | D | 1 |  |
| 3 | Вентиляция (колпак-дефлектор) | ПВХ | 110 | 1 |  |
| 4 | Ввод кабелей (манжета+заглушка) | Резина, ПВХ | 110 | 1 |  |
| 5 | Корзина | Стеклопластик | --- | 1 |  |
| 6 | Отбойник | Стеклопластик | --- | 0 |  |
| 7 | Лестница | Стеклопластик | L | 1 |  |
| 8 | Настил | Стеклопластик | --- | 1 |  |
| 9 | Направляющие насосов | Согласно количеству насосов |  |
| 10 | Анкер + Башмак | StZn+ СП | М16х100 | D/200 |  |
| 11 | Упаковка (ложемент;трос-лента) | ---- | ---- | 1 |  |
| 12 | Пьедестал(АТМ,кронштейн,скоба) | Согласно количеству и марке насосов |  |
| 13 | Трубопровод | Согласно количеству насосов и параметрам напорного трубопровода |  |
| 14 | Клапан обратный шаровый |  |  |
| 15 | Задвижка клиновая |  |  |
| 16 | Датчик поплавковый | ПП | ---- | 4 |  |
| 7. Дополнительные опции |  |  |  |  |
| 1 | Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  |  |
| 2 | Задвижка шиберная (на вх. патрубок) |  |  |  |  |
| 3 | Измельчитель (Дробилка) |  |  |  |  |
| 4 | Расходомер |  |  |  |  |
| 5 | Манометр (датчик давления) |  |  |  |  |
| 6 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 7 | Вентилятор |  |  |  |  |
| 8 | Утепление (дополнительное) |  |  |  |  |
| 9 | Мешалка |  |  |  |  |
| 10 | Взмучиватель |  |  |  |  |
| 11 | Грузоподъемное устройство(Тренога) |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф управления |  |  |  |  |
| 13 | Вибровставка |  |  |  |  |
| 14 | Сильфонный компенсатор |  |  |  |  |
| 15 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 16 | Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| 17 | Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| 18 | Павильон с талью |  |  |  |  |

| 8. Система управления. |
| --- |
| 1 | Пуск | Прямой (до 4кВт) | Плавный (свыше 25Квт) | Звезда/треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 2 | Секция автоматического ввода резерва АВР |  |
| 3 | Исполнение щита управления | Уличное |  |
|  |  | В помещении |  |
| 4 | Расстояние от КНС до щита управления, м |  |
| 5 | Направление ввода кабелей, часы |  |
| 6 | Аварийная сигнализация | Сирена |  | GPS- система |  |
|  |  | Маячок |  |  |  |
| 7 | Диспетчеризация |  |

* Дополнительные требования к конструкции, не указанные выше, оформляются отдельным приложением.

Заказчик:____________________________________

Адрес:___________________________________________________

Телефон/e-mail:___________________________________________                               М.П.

ФИО контактного лица:____________________________________